## Feuil1
MATERIELS GAZ
Filtre gaz | GFK 20 R 40 - 4 | Kromschroder | FOFUMI | GFK 20 R 40 - 4
| GFK 50 F 40 - 3 | Kromschroder | LOI | GFK 50 F 10
|  | Kromschroder | FOFUMI | GFK 50 F 40 - 3
| GFK 65 F 40 - 3 | Kromschroder | MAYER | GFK 65 F 40 - 3
|  | Kromschroder | INOTEC | GFK 65 F 10 - 3
| GFK 80 F 40 - 3 | Kromschroder | FA3 | GFK 80 F 40
|  | Kromschroder | FOFUMI | GFK 80 F 40 - 3
Pressostat | DWR 1 | Kobold | FA3 | DGM 06A | 0,1 -> 0,6 b | Pmax 2b
|  | Kobold |  | DGM 1A | 0,2 ->1,6 b | Pmax 3b
|  | Kobold |  | DWR 1 | 0,2 ->1,6 b | Pmax 6b
| DWR 6 | Kobold | FA3 | DWR 6 | 0,5 ->6b | Pmax 10b
|  | Kobold | MAYER | DWR 625 | 0,5 ->6b | Pmax 20b
| DG 50 U-3 | Kromschroder | MAYER | DG 50 U-3
|  | Kromschroder | FA3 | DG 50 U-3
|  | Kromschroder | FOFUMI | DG 50 U-3
| DG 150 U-3 | Kromschroder | MAYER | DG 150 U-3
|  | Kromschroder | FA3 | DG 150 U-3
|  | Kromschroder | FOFUMI | DG 150 U-3
| DG 500 U-3 | Kromschroder | FA3 | DG 500 U-3
Pressostat différentiel | DL 3 A -3 | Kromschroder | FA3 | DL 3 A -3
Régulateur de proportion | GIK 25R02 B | Kromschroder | MAYER | GIK 25R02-5B | DN 25 | Taraudé | Pmax entrée 0,2b |  |  |  | Bouchon sortie | Vis by-pass
|  | Kromschroder | INOTEC | GI 25R02-5B
|  | Kromschroder | LOI | GIB 25R02
|  | Kromschroder |  | GIK 25R04
| GVI 115 V | Kromschroder | FA3 | GVI 115 V
Electrovanne | VAN15R02NQ31CPS | Kromschroder | FOFUMI |  | DN 15 | Taraudé | Pmax entrée 0,2b |  | 120V~ | Raccordement bornes | Vis à l'entrée ? | Indicateur de position
| VAN40/32R02NQ31CPS | Kromschroder | FOFUMI | VAN40/32R02NQ31CPS | DN 40
VG8R05NDV
| VG8R05Q6 | Kromschroder | MAYER | VG8R05Q6 | DN 8 | Taraudé | Pmax entrée 0,5b |  | 120V~
|  | Kromschroder | FA3 | VG8R05Q6 | DN 8 | Taraudé | Pmax entrée 0,5b |  | 120V~
|  | Kromschroder | FOFUMI | VG8R05Q6 | DN 8 | Taraudé | Pmax entrée 0,5b |  |  | ouverture rapide |  | Ajustement du débit
| VG8R18Q6 | Kromschroder | INOTEC | VG8R18M6 | DN 8 | Taraudé | Pmax entrée 1,8b |  | 110V~
| VG15/12R18NQ3 | Kromschroder | MAYER | VG15/10R01Q6G | DN15 r 10 | Taraudé | Pmax entrée 1b |  | 120V~ | Raccordement prise | ?
|  | Kromschroder | MAYER | VG15/12R18NQ31 | DN15 r 12 | Taraudé | Pmax entrée 1,8b | ouverture rapide | 120V~ | Raccordement bornes | Vis à l'entrée ?
| VG20R02NQ31CPS | Kromschroder | FOFUMI | VG20R02NQ31CPS | DN 20 | Taraudé | Pmax entrée 0,2b | ouverture rapide | 120V~ | Raccordement bornes | Vis à l'entrée ? | Indicateur de position
| VG25R02NQ31D | Kromschroder | MAYER | VG25R02NQ31D | DN 25 | Taraudé | Pmax entrée 0,2b | ouverture rapide | 120V~ | Raccordement bornes | Vis à l'entrée ?
|  | Kromschroder | INOTEC | VG25R02NM31D | DN 25 | Taraudé | Pmax entrée 0,2b | ouverture rapide | ? | Raccordement bornes | Vis à l'entrée ? | Ajustement du débit
|  | Kromschroder | LOI | VG65F01ND33
| VGP25RD1Q6 | Kromschroder | FOFUMI | VGP25RD1Q6
| VK65F31MA93DS2 | Kromschroder | INOTEC | VK65F10MA93D | DN 65 | A brides | Pmax entrée 1b |  | 110V~ | Raccordement bornes | Bouchon entrée/sortie | Ajustement débit
|  | Kromschroder | MAYER | VK65F31MA93DS2 | DN 66 | A brides | Pmax entrée 2,4b |  | 110V~ | Raccordement bornes | Bouchon entrée/sortie | Ajustement débit | 2 Indicateurs de position
| VK80F24MA93DS2 | Kromschroder | MAYER | VK80F10MA93DS2 | DN 80 | A brides | Pmax entrée 1b |  | 110V~ | Raccordement bornes | Bouchon entrée/sortie | Ajustement débit | 2 Indicateurs de position
|  | Kromschroder | INOTEC | VK80F10MA93D | DN 80 | A brides | Pmax entrée 1b |  | 110V~ | Raccordement bornes | Bouchon entrée/sortie | Ajustement débit
|  | Kromschroder |  | VK80F24N56AMD93 | DN 80 | A brides | Pmax entrée 2,4b | ouverture rapide | ? | Raccordement prise |  | Ajustement débit
| VK100F10MA93DS2 | Kromschroder | FOFUMI | VK100F10MA93DS + 10A3D | DN 100 | A brides | Pmax entrée 1b |  | 110V~ | Raccordement bornes | Bouchon entrée/sortie | Ajustement débit | 1 Indicateur de position
| VR50R01RM33D | Kromschroder | INOTEC X28 | VR50R01RM33D | DN 50 | Taraudé | Pmax entrée 0,15b | ouv/ferm lentes | 110V~ | Raccordement bornes | Vis à l'entrée et sortie ? | Ajustement débit
| VR80F01RQ33D | Kromschroder | MAYER X56 | VR80F01RQ33D | DN80 | A brides | Pmax entrée 0,15b | ouv/ferm lentes | 110V~ | Raccordement bornes | Vis à l'entrée et sortie ? | Ajustement débit
Servo moteur | GT 31 | Kromschroder | FA3 | GT 31
Contrôle d'étanchéité | TC 410-10 N | Kromschroder | MAYER | TC 410-10N
|  | Kromschroder | INOTEC | TC410-10M 600S
| TC 318R 05 M | Kromschroder | FOFUMI | TC 318R05N
Détendeur | VGBF 50 F 40-3 | Kromschroder | LOI | VGBF 50 F 10
|  | Kromschroder | MAYER | VGBF 50 F 40-3 | DN 50 | A brides | Pmax entrée 4b
|  | Kromschroder | FOFUMI | VGBF 50 F 40-3 | DN 50 | A brides | Pmax entrée 4b
| VGBF 80 F 40-3 | Kromschroder | FA3 | VGBF 80 F 40 | DN 80 | A brides | Pmax entrée 4b
|  | Kromschroder |  | VGBF 80 F 40-3 | DN 80 | A brides | Pmax entrée 4b |  |  |  | Vis à l'entrée et sortie ? | ?
|  | Kromschroder | INOTEC | VGBF 80 F 10-3P1 | DN 80 | A brides | Pmax entrée 1b |  |  |  | Vis à l'entrée et sortie ?
|  | Kromschroder | LOI | GBF15 R02
|  | Kromschroder | LOI | GBF 80 F
|  | Kromschroder | FA3 | J48R2
| J78R | Kromschroder | MAYER | J78R1
|  | Kromschroder | INOTEC | J78R
| GDJ65R04 | Kromschroder | MAYER | GDJ65R04
Contrôle flamme | BCU 460 5/1R168 | Kromschroder | FOFUMI | BCU 460 5/1R1GB
| PFD 778L | Kromschroder | MAYER | PFD 778L-3/1
|  | Kromschroder | FA3 | PFD 778L-3
|  | Kromschroder | INOTEC | PFD 778L-3
|  | Kromschroder | LOI | PFS630-10
Transformateurs d'allumage | TZI 5/15 100 R |  | MAYER | TZI 5/15 100 R
Clapet de sécurité | JSAV 50F 40-0 | Kromschroder | MAYER, FOFUMI | JSAV 50F 40-0
|  | Kromschroder | FOFUMI | JSAV 50F 40-0
|  | Kromschroder | LOI | KSAV 50/II F 40
Clapet de décharge | VSBV 25 R 40 | Kromschroder | LOI | VSBV 25 R 40
|  | Kromschroder | INOTEC | VSBV 25 R 40
|  | Kromschroder | MAYER | VSBV 25 R 40-4
|  |  | FA3 | J48KH

## Feuil2
MATERIELS GAZ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Filtre gaz | GFK 20 R 40 - 4 | 0 | Kromschroder | Servo moteur | GT 31 | 0 | Kromschroder
0 | GFK 50 F 40 - 3 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | Contrôle d'étanchéité | TC 410-10 N | 0 | Kromschroder
0 | GFK 65 F 40 - 3 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | TC 318R 05 M | 0 | Kromschroder
0 | GFK 80 F 40 - 3 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | Détendeur | VGBF 50 F 40-3 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
Pressostat | DWR 1 | 0 | Kobold | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kobold | 0 | VGBF 80 F 40-3 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kobold | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | DWR 6 | 0 | Kobold | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kobold | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | DG 50 U-3 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | J78R | 0 | Kromschroder
0 | DG 150 U-3 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | GDJ65R04 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | DG 500 U-3 | 0 | Kromschroder | Contrôle flamme | BCU 460 5/1R168 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFD 778L | 0 | Kromschroder
Pressostat différentiel | DL 3 A -3 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
Régulateur de proportion | GIK 25R02 B | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | Transformateurs d'allumage | TZI 5/15 100 R | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | GVI 115 V | 0 | Kromschroder | Clapet de sécurité | JSAV 50F 40-0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
Electrovanne | VAN15R02NQ31CPS | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | VAN40/32R02NQ31CPS | 0 | Kromschroder | Clapet de décharge | VSBV 25 R 40 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | VG8R05Q6 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | Kromschroder
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VG8R18Q6 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VG15/12R18NQ3 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VG20R02NQ31CPS | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VG25R02NQ31D | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VGP25RD1Q6 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VK65F31MA93DS2 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VK80F24MA93DS2 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VK100F10MA93DS2 | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VR50R01RM33D | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VR80F01RQ33D | 0 | Kromschroder | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Feuil3
|  | CHAUFFAGE |  |  |  |  | TRAITEMENT
| FOFUMI B | FOFUMI | MAERZ | AUBURTIN2 | CALIMAR | OLIVOTTO 2 | SCHAEFFER | AUB1 | AUB3 | LOI | INOTEC | MAYER | OLIVOTTO 1
Filtre gaz arrivée | 1 x GFK40R40-7 | 1 x GFK80F40-3 |  | 1 x 502116 |  | 2 x F-1 DN50 PN16 |  | 2 x GFK80F40-3 | 1 x GFK80F40-3 | 1 x GFK50F40-3 | 1 x 502016 | 2 x GFK65F40-3 | 2 x Schlumb
Cartouche filtre | 71939010 | 35447999 | [5 empty] | 35447999 | 35447999 | 71939010 |  | 35448576
Joint filtre |  | 03110012 | [5 empty] | 03110012 | 03110012 |  |  | 03110028
Pressostat min arrivée
Pressostat max arrivée
Manomètre arrivée gaz | 1 x RFM6RB100 | 1 x RFM4RB100 | 1 x RFM16RB100 | 1 x RFM16RB63 |  | 1 x RFM10RB100 |  | 1 x RFM4RB100 | 1 x RFM4RB63 | 1 x RFM4RB63 | 1 x RFM16RB100 | 1 x RFM4RB100 | 1 x RFM16RB100
Vanne mano | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH8R40 |  | 1 x DH15R40 |  | 1 x DH15R40 | 1 x DH8R40 | 1 x DH8R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40
Compteur gaz | 1 x QA40R40 | 1 x QA 160Z | 1 x QA?? | 1 x Q650/150 |  | 1 x DM400Z100-40 |  | 1 x DM250Z100-40 | 1 X QA250Z |  |  |  | 1 x DM 250Z100-40
Clapet de sécurité 1 | 1 x JSAV40R40-3 | 1 x JSAV50F40-3 | [5 empty] | 1 x JSAV50F40-3 |  | KSAV50/IIF40 | DIVAL | 1 x JSAV50F40-3
Ressort clapet | 03089073 | 03089066 | [5 empty] | 03089071
Détendeur 1 | 1 x VGBF40R40-3 | 1 x VGBF50F40-3 |  |  |  | 1 x RBE4031DN50PN16 |  | 1 x VGBF50F40-3 | 1 x VGBF80F40-3 | 1 x VGBF50F40-3 | DIVAL | 1 x VGBF50F40-3 | 1 x RBE 4031 DN40 PN16
Ressort détendeur 1 | 75438980 | 75438981 | [5 empty] | 75422081 | 75426280
Pressostat min après flexible | [11 empty] | 1 x DWR1
Pressostat min après détente 1 | [9 empty] | 1 x DG150U-3 | 1 x DGM1
Pressostat max après détente 1 | [9 empty] | 1 x DG500U-3 | 1 x DGM6 | 2 X DWR6,25
Manomètre après détente 1 | 1 x RFM0,6RB100 | 1 x KFM250RB100 | 1 x KFM100RB100 | 1 x KFM160RB63 |  | 1 x RFM4RB100 |  | 1 x KFM160RB100 | 1x KFM160RB63 | 1 x KFM160RB100 | 1 x RFM0,6RB100 | 1 x KFM160RB100 | 1 x RFM4RB100
Vanne mano | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH8R40 |  | 1 x DH15R40 |  | 1 x DH15R40 | 1 x DH8R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40
Electrovanne après détente 1 | [9 empty] | 1 VK | 1 x VK65F31MA93DS2
Pressostat min gaz après EV | [10 empty] | 2 X DG500U-3
Clapet de sécurité détente 2
Ressort clapet
Détendeur 2 | [5 empty] | 1 x VGBF80F40-3 |  |  |  | 1 x VGBF80F40-3 | 1 x VGBF80F40-3 |  | 1 x VGBF50F40-3
Ressort détendeur 2 | [5 empty] | 75438984 | [6 empty] | 75438981
Manomètre après détente 2 | [5 empty] | 1 x KFM250RB100 | [6 empty] | 1 x KFM250B100
Vanne mano | [5 empty] | 1 x DH15R40 | [6 empty] | 1 x DH15R40
Soupape échappement | 1 x VSBV25R40-4 | 1 x VSBV25R40-4 |  |  |  | 1 x VSBV25R40-4 |  | 1 x VSBV25R40-4 | 1 x J48KH | 1 x VSBV25R40-4 | 1 x VSBV25R40-4 | 1 x VSBV25R40-4 | 1 x VSBV25R40-4
Ressort soupape | 75441810 |  |  |  |  | 75441809 | [6 empty] | 75441809
Vanne isolement soupape | 1 x AKT25R50B | 1 x AKT25R50B
Contröle décharge | [5 empty] | 1 x DG6B-3
Electrovannes principales | 2 x VK50F10T5A93D | 2 x VK100F10MA93DS | 1 x VK | 2 x VK150F10MHA93DS |  | 2 x VK100F10MA93DS |  | 1 x VK125F10M5HA63 | 2 x VK80F24MA93DS2 | 1 x VG65F01ND33 | 2 x VK80F24MA93DS2 | 1 x VK65F31MA93DS2 | 2 x VK100F10MHA93S
1 x VK80F24MA93DS2
Electrovanne bypass | [7 empty] | 1 x VG40R02NQ33 | ??? | 1 x VG8R05Q6 | 2 x VG8R1,8M6 | 1 x VG15/12R18NQ31D
1 x VG15/10R01Q6
Electrovanne d'évent brûleurs |  | 1 x VAN40/32R02NQ31CPS | [5 empty] | 1 x VG40R02NQ33 | ??? | 1 x SKP | 1 x VAN15R10NM31
Contrôleur d'étanchéité | 1 x TC318R05N | 1 x TC318R05N |  | 1 x TC410-1N |  | 1 x TC318R05N |  | 1 x TC410-10N | 1 x TC410-1N |  | 1 x TC410-10N | 1 x TC410-10N | 1 x TC318R05N
Pressostat contrôle étanchéité | [7 empty] | 1 x DG50U-3 |  |  | 1 x DG500U-3 | 2 x DG50U-3
1x GGW50
Pressostat mini gaz | 1 x DG150U-3 | 1 x DG50U-3 |  | 1 x DG150U-3 |  | 2 x DG150U-3 |  | 1 x DG50U-3 | 1 x DG150U-3 | 1 x DG50U-3 | 1 x DG150U-3 | 2 x DG50U-3 | 2 x DG150U-3
1x GGW50
Pressostat maxi gaz | 1 x DG500U-3 | 1 x DG150U-3 |  | 2 x DG500U-3 |  | 2 x DG500U-3 |  | 1 x DG150U-3 | 1 x DG500U-3 | 1 x DG500U-3 | 1 x DG150U-3 | 2 x DG150U-3 | 2 x DG500U-3
1 x GGW150
Manomètre après EV |  | 1 x RFM4RB100 | [7 empty] | 1 x KFM160RB100 |  | 1 x KFM160RB100
Vanne mano |  | 1 x DH15R40 | [7 empty] | 1 x DH15R40 |  | 1 x DH15R40
Filtre gaz pilotes |  | 1 x GFK20R40-4
Ensemble cartouche+joint |  | 71935010
Détendeur gaz pilote | 1 x GDJ15R04-0 | 1 x 1243B3/4" | [5 empty] | 32 x J78R1 | 34 x J48RS | 24 x GBF15R02 | 28 x J78R1 | 24 x J78R1 | 42 x J78R1
Ressort détendeur | 03089047 | 512007 | [5 empty] | 03089045 |  |  |  |  | 03089045
Ressort sécurité |  | 561402
Manomètre gaz pilote | 2 x KFM60RB63 | 1 x KFM160RB63
Vanne mano | 2 x DH8R40 | 1 x DH8R40
Pressostat mini gaz pilote | 1 x DG50U-3 | 1 x DG50U-3
EV générale gaz pilotes | 1 x VG15/10R01Q6 | 1 x VG20R02NQ31CPS
Electrovanne d'évent pilotes |  | 1 x VAN15R02NQ31CPS
Electrovannes gaz pilotes | 1 x VG8R05Q6 | 14 x VG8R05Q6 |  | 20 x VG15/10R01Q6 |  |  |  | 32 x VG8R05Q6 | 34 x VG8R05Q6 |  |  | 24 x VG8R05Q6 | 42 x VBY8R6L
Filtre air pilotes | [7 empty] | 2 x GFK65F40-3 |  |  | 1 x GFK65F40-3 |  | 1 x GFK65F10-3
Cartouche | [7 empty] | 35448576 |  |  | 35448576 |  | 35448576
Joint filtre | [7 empty] | 03110028 |  |  | 03110028 |  | 03110028
Détendeur air pilotes | GDJ15R04-0L | [6 empty] | 2 x GDJ50R04-0L | 34 x J78RS |  | 1 x GDJ65R04 | 24 x GDJ15R04-0L | 2 x GDJ40R04-0
Ressort détendeur | 03089047 | [6 empty] | 03089061 |  |  |  |  | 03089056
Manomètre air pilotes | 1 x KFM60RB63 | [6 empty] | 2 x KFM160RB100 |  |  | 1 x KFM100RB100 |  | 2 x KFM160RB100
Vanne mano | 1 x DH8R40 | [6 empty] | 2 x DH15R40 |  |  | 1 x DH15R40 |  | 2 x DH15R40
Pressostat mini air pilote | 1 x DG50U-3 | [6 empty] | 2 x DG50U-3 |  | 1 x DG50-U3 | 1 x DG150U3
Electrovannes air brûleurs | 1 x GT5015M15 |  |  |  |  | 18 x IC20-07Q2 |  | 32 x VR80F01RQ33D | 34 x GT31 | 24 x SKL90\VGG10 | 28 x VR50R01RM33D | 48 x VR80F01RQ33D | 42 x VAS350R/LQ
Electrovannes gaz brûleurs | 1 x VAS350R/LQ | 14 x VGP25R01Q6 | 26 x VG40R02NT33 | 20 x VG40F02NQ33 |  | 18 x VG40R02NQ33 |  | 32 x VS125ML02Q3 | 34 x GVI115V | 24 x SKP10\VGG25 | 28 x VG25R02NQ31D | 24 x VG25R02NQ31D | 42 x VAG125R/NQAE
Ratio air/gaz | [7 empty] | 32 x GIK25R02-5 |  | 24 x GIK25R02-5 | 28 x GIK25R02-5 | 24 x GIK25R02-5
Réglage rapport air/gaz | [5 empty] | 18 x LFC232ML05M30
Manomètre gaz brûleurs | 1 x KFM60RB63
Vanne mano | 1 x DH8R40
Manomètre air brûleurs | 1 x RFM4RB100 |  |  |  |  | 1 x KFM160RB100 |  | 1 x KFM100RB100 | 1x KFM100RB63 | 1 x KFM100RB100 | 1 x KFM100RB100 | 1 x KFM160RB100 | 1 x KFM160RB100
Vanne mano | 1 x DH15R40 |  |  |  |  | 1 x DH15R40 |  | 1 x DH15R40 | 1 x DH8R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40 | 1 x DH15R40
Pressostat mini air | 1 x DG50U-3 | [6 empty] | 1 x DG150U-3 | 1 x DG50U-3 | 1 x DG150U-3 | 1 x DG150U-3 | 1 x DG50U-3 | 2 x DG150U-3
1 x DG150U-3
Boitier contrôle de flammes | 1 x BCU 460-5/1R1 GB | 14 x BCU 460-5/3/1R1GB |  | 20 x BCU 460-3/1R1GB |  | 18 x ESTRO Q + TAR10 |  | 32 x BCU460-5/1 | 34 x PFD 778L-3 | 24 x PFS630-10 | 28 x PFD 778L-3 | 28 x PFD 778L-3/1 | 42 x BCU 460-5/1LR3GBS3
Contrôle débit air prébalayage | [8 empty] | 1 x DL3A-3 |  | 1151DP3D1R2D4
Brûleur | [12 empty] | 42 x BIC100RBL-0/35 (86E)
Pressostat air refroidissement | [7 empty] | 1 x DG50U-3 |  |  | 28 x DG6B
Echappement air chaud | [5 empty] | 1 x IC20-07Q2
Note on B30: RFM0,6RB101
Note on B78: DG30U-3
Note on B96: DG30U-3
Note on C18: JSAV50F40-0
Note on D9: FEMA DVGW 1-16b
Note on D21: ELSTER NORVAL IN495
Note on D46: INSTROMET V514XI1/2
Note on E21: INSTROMET MBN/025x065
Note on E51: VK150F10MHA93
Note on G61: DG150B-3
Note on G63: DG500B-3
Note on J86: GFK65F10
Note on K13: M100-4
Note on K14: Inexistant
Note on K31: Inexistant
Note on K51: VK80F24AMD3
Note on K59: FEMA DVGW1-6b
Note on K110: Inexistant
Note on L5: GFK50F10
Note on L14: Inexistant
Note on L40: VGBF80F02
Note on L61: DWG50
Note on L63: DWG500
Note on L96: DWG50
Note on L102: GIB25R02
Note on L112: 1 x DWG150
Note on M33: VK65F10MA93D
Note on M40: VGBF80F10
Note on M51: VK80F10MA93
Note on M57: TC410-10M
Note on M61: DG150B
Note on M63: DG150B
Note on M86: GFK65F10-3
Note on M100: VG25R02NM31D
Note on M102: GI25R02-5B
Note on N52: VK80F10MA93DS2
Note on O13: RFM10RB100
Note on O61: DG150B-3
Note on O63: DG500B-3
Note on O112: DG150B-3

## Feuil4
| Installés | Rechange | Code magasin | Stock |  | Installés | Rechange | Code magasin | Stock
Filtres |  |  |  |  | Soupape
GFK20R40-4 | 1 | 0 |  |  | VSBV25R40-4 | 8 | 1 | C50074866
GFK40R40-7 | 1 | 0 |  |  | 75441809 | 2
GFK50F40-3 | 1 | 0 |  |  | 75441810 | 1 | 0
GFK65F40-3 | 6 | 0
GFK80F40-3 | 4 | 0 |  |  | Electrovannes motorisées
Cartouche |  |  |  |  | VK50F10T5A93D | 2
35447999 | 4 | 2 | C50074862 |  | VK65F31MA93DS2 | 2 |  | C50028723
71939010 | 2 | 1 | C64790015 |  | VK80F24MA93DS2 | 5 |  | C50018543
35448576 | 6 | 2 | C50023587 |  | VK100F10MA93DS | 4 |  | C50075668
71935010 | 1 | 1 | C64790110 |  | VK100F10MHA93DS | 2
[5 empty] | VK125F10M5HA63 | 1 | 1 | C50074867
Joint |  |  |  |  | VK150F10MHA93DS | 2
03110028 | 6 | 4
03110012 | 4
Contrôleur d'étanchéité
Manomètres |  |  |  |  | TC318R05N | 4 | 1 | 50076331
RFM4RB63 | 2 | 1 |  |  | TC410-1N | 2 | 1 | C50018001
RFM16RB63 | 1 | 1 |  |  | TC410-10N | 3 | 1 | 50076332
RFM0,6RB100 | 2 | 1
RFM4RB100 | 7 | 2
RFM6RB100 | 1 | 0 |  |  | Pressostats
RFM10RB100 | 1 |  |  |  | DG50U-3 | 18 | 5 | C50017997
RFM16RB100 | 3 | 1 |  |  | DG150U-3 | 21 | 5 | C50017990
[5 empty] | DG500U-3 | 13 | 5 | C50017995
KFM60RB63 | 4
KFM100RB63 | 1 | 1
KFM160RB63 | 3 | 1 |  |  | Electrovannes gaz
KFM100RB100 | 5 | 2 |  |  | VGP25R01Q6 | 14 | 2 | 50076338
KFM160RB100 | 12 | 2 |  |  | VG8R05Q6 | 106 | 10 | C50074868
KFM250RB100 | 3 | 1 |  |  | VG15/10R01Q6 | 22 | 2 | 50076339
[5 empty] | VG15/12R18NQ31D | 1 | 1
[5 empty] | VG20R02NQ31CPS | 1 | 1
Vannes mano |  |  |  |  | VG25R02NQ31D | 52 | 5 | C50028724
DH8R40 | 11 | 1 | 50076342 |  | VG40F02NQ33 | 20 | 2 | 50076336
DH15R40 | 34 | 5 | C50074863 |  | VG40R02NT33 | 26 | 1 | C50017036
[5 empty] | VG40R02NQ33 | 20 |  | 50076340
[5 empty] | VG65F01ND33 | 1
Clapet sécurité |  |  |  |  | VS125ML02Q3 | 32 | 3 | C50075140
JSAV40R40-3 | 1 | 0 |  |  | VBY8R6L | 42 |  | C50075667
JSAV50F40-3 | 3 | 1 |  |  | VAG125R/NQAE | 42 |  | C50075666
KSAV50/IIF40 | 1 |  |  |  | VAS350R/LQ | 1 |  | 50076337
03089071 | 1 | 1
03089066 | 1 | 1 |  |  | Electrovannes évent
03089073 | 1 | 0 |  |  | VAN15R10NM31 | 1
[5 empty] | VAN15R02NQ31CPS | 1
Détendeurs |  |  |  |  | VAN40/32R02NQ31CPS | 1
VGBF40R40-3 | 1 | 0
VGBF50F40-3 | 5 | 0 | 50076334 |  | Electrovannes air brûleurs
VGBF80F40-3 | 4 | 1 | 50076335 |  | VR50R01RM33D | 28 | 2 | C50028725
75438980 | 1 | 0 |  |  | VR80F01RQ33D | 80 | 3 | C50074869
75438984 |  |  |  |  | VAS350R/LQ | 42 |  | 50076337
75422081 | 1 | 0 |  |  | IC20-07Q2 | 19 |  | 50076344
75426280 | 1 | 0
75438981 | 2 | 0 |  |  | Ratio air/gaz
J48RS | 34 |  | C50017970 |  | GIK25R02-5 | 108 | 3 | C50028722
J78RS | 34
J78R1 | 126 | 5 | C50074864 |  | LFC232ML05M30 | 18 |  | 50076345
GBF15R02 | 24
GDJ15R04-0L | 25 |  | 50076333
GDJ15R04-0 | 1 |  |  |  | Servomoteurs
GDJ40R04-0 | 2 |  |  |  | GT 50-15M15 | 1
GDJ50R04-0L | 2 | 1 | C50074865 |  | GT 31-07M2 | 34 |  | C50018004
GDJ65R04 | 1
03089061 | 2
03089045 | 126 ?
03089056 | 2
03089047 | 2